Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu

Ul. Armii Krajowej 34

98-200 Sieradz

 **Sieradz, dnia 26.04.2021 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa sprzętu i środków ochrony osobistej do walki z epidemią COVID-19 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w ramach projektu grantowego „Łódzkie pomaga-II tura” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.”**

ID postepowania: **d4dd121d-aef7-4b9d-ae53-ad8fdf88e7b3**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - dalej jako ustawa PZP,
w związku z wpłynięciem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy PZP, udostępnia treść pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz wyjaśnieniami oraz zgodnie z art 286 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie:

1) zmiany kryterium oceny ofert dla części 3 w SWZ;

2) zapisów załącznika nr 1 do SWZ- formularza ofertowego;

2) opisu asortymentu w formularzu cenowym na część 1, 2 i 3 ;

3) zapisów załącznika nr 3c do SWZ- wzoru umowy dla części 3;

4) otwarcia ofert;

5) terminu związania ofertą

**Pytanie nr 1- dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Zamawiający dopuści maski ochronne FFP2 pakowane w folię zadrukowaną w pewnym stopniu przez producenta?

 **Odpowiedź nr 1**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2- dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Czy Zamawiający dopuści maski ochronne FFP2 posiadające standardowy współczynnik filtracji, tj. 94%?

 **Odpowiedź nr 2**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 3- dot. poz. 1 i 2 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Co Zamawiający rozumie przez pojęcie "gwarancja" wynosząca 24 miesiące?

 **Odpowiedź nr 3**: Zgodnie z ust. 7 i 8 rozdziału IV SWZ- „Opis przedmiotu zamówienia” dla Części nr 3- Środki ochrony osobistej:

„7. Minimalny termin gwarancji na poszczególne elementy asortymentu, stanowiące przedmiot zamówienia w zakresie części nr 2c został określony w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2c- formularzu cenowym modyfikacja I do SWZ

8. Zgodnie z uwagami zawartymi w rozdziale XXI SWZ, okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę musi odpowiadać maksymalnie okresowi gwarancji producenta. W przypadku zaoferowanego dłuższego okresu gwarancji od gwarancji producenta- oferta podlega odrzuceniu.”

**Pytanie nr 4- dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Czy zamawiający dopuści maskę bez pianki przeciw parowaniu okularów?

 **Odpowiedź nr 4**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5- dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Czy zamawiający dopuści maski pakowane zbiorczo po 20 szt., dodatkowo ofoliowane
i w kartoniku?

 **Odpowiedź nr 5**: Zamawiający wymaga zaoferowanie produktu zgodnie z wymogami opisanymi w SWZ oraz szczegółowo określonymi w kolumnie 2 załącznika nr 2c do SWZ, dotyczącej parametrów (wymagań minimalnych). Zamawiający dokona weryfikacji parametrów zaoferowanych masek na etapie badania ofert.

**Pytanie nr 6- dot. poz. 2 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m2?

 **Odpowiedź nr 6**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7- dot. poz. 2 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym mankietem?

 **Odpowiedź nr 7**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8- dot. poz. 2 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Czy zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

 **Odpowiedź nr 8**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9- dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Czy Zamawiający dopuści maskę ochronną FFP2 o dwupanelowej konstrukcji, spełniająca pozostałe parametry bez zmian?

 **Odpowiedź nr 9**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10- dot. formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2b- modyfikacja I)**

Czy Zamawiający wydzieli łózka do odrębnego pakietu?

 **Odpowiedź nr 10**: Zamawiający nie wydzieli łóżek do odrębnego pakietu.

**Pytanie nr 11- dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

W związku z pojawieniem się na rynku masek wątpliwej jakości czy Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą test raportu dotyczącego masek FFP2?

 **Odpowiedź nr 11**: Zgodnie z rozdziałem VI SWZ **Zamawiający żąda następujących** przedmiotowych środków dowodowych dla części III-środków ochrony osobistej :

 1) karty danych technicznych oferowanych wyrobów lub inne dokumenty, z których wynikać będzie spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w formularzu cenowych, stanowiącym załącznik nr 2c do SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają procedurze złożenia lub uzupełnienia zgodnie z trybem określonym w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp

**Pytanie nr 12- dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

W związku z faktem, iż obowiązującą w Europie normą dla masek FFP2 jest stopień filtracji wynoszący minimum 94%, czy Zamawiający dopuści produkt spełniający równocześnie:

- normę FFP2

- normę EN149:2001+A1:2009

- posiadający certyfikat CE?

Pragniemy zauważyć, iż tylko wyżej wymienione oznaczenia umieszczone na produkcie dają Zamawiającemu pewność, co do jakości jego wykonania.

**Odpowiedź nr 12**: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zaoferowanie produktu zgodnie z wymogami opisanymi w SWZ oraz szczegółowo określonymi w kolumnie 2 załącznika nr 2c do SWZ, dotyczącej parametrów (wymagań minimalnych). Zamawiający dokona weryfikacji parametrów zaoferowanych masek na etapie badania ofert.

**Pytanie nr 13- dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane w inny sposób, niż pojedynczo, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zbiorczych?

 **Odpowiedź nr 13**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 14- dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu foliowym, nieprzezroczystym, zadrukowanym przez producenta informacjami na temat wyrobu znajdującego się w opakowaniu?

 **Odpowiedź nr 14**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 15- dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

W związku z faktem, iż maski o normie FFP2 i KN95 nie są wyrobami medycznymi, a więc muszą być objęte stawką podatkową 23% VAT, i według naszej wiedzy nie ma obecnie na rynku polskim produktów spełniających wymogi SIWZ, czy Zamawiający może podać przykładową nazwę wyrobu i producenta, który zdaniem Zamawiającego spełnia wszystkie wymogi i jest jednocześnie wyrobem medycznym, na który zgodnie z prawem będzie można

wystawić fakturę VAT wynoszącą %?

**Odpowiedź nr 15**: Zamawiający wymaga zaoferowanie produktu zgodnie z wymogami opisanymi w SWZ oraz szczegółowo określonymi w kolumnie 2 załącznika nr 2c do SWZ, dotyczącej parametrów (wymagań minimalnych). Zamawiający dokona weryfikacji parametrów zaoferowanych masek na etapie badania ofert.

**Pytanie nr 16- dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Czy Zamawiający dopuści maskę FFP2 spełniającą wszystkie wymogi SIWZ, na którą zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Wykonawca zobligowany jest naliczyć podatek
w wysokości 23% VAT?

 **Odpowiedź nr 16**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 17- dot. formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty tylko na fartuch lub tylko na maski?

 **Odpowiedź nr 17**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 18- dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek FFP2 o konstrukcji kopułkowej.

**Odpowiedź nr 18**: Zamawiający dopuszcza maski FFP2 o konstrukcji kopułkowej
z zastrzeżeniem, że oferowane maski muszą spełniać wszystkie wymogi opisane
w SWZ oraz szczegółowo określone w kolumnie 2 załącznika nr 2c- Modyfikacja II.dotyczącej parametrów (wymagań minimalnych). Zamawiający dokona weryfikacji parametrów zaoferowanych masek na etapie badania ofert

**Pytanie nr 19- dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek FFP2 o skuteczności filtracji min. 94% jak dla masek tego typu.

 **Odpowiedź nr 19**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 20- dot. poz. 2 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 30g/m2.

 **Odpowiedź nr 20**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21- dot. poz. 2 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c- modyfikacja I)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w kolorze niebieskim.

 **Odpowiedź nr 21**: Zamawiający dopuszcza.

**Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:**

**1**. zmienia się **rozdział XXI SWZ „Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”**

**Zamawiający zmienia kryteria dla części 3 – środków ochrony osobistej**

**z zakresu:**

**„1.** Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) Łączna cena ofertowa brutto - waga 60%,

2) Okres gwarancji – waga 40%.”

„2. Sposób obliczania oceny w kryterium: „**okres gwarancji**”:

**(oferowany okres gwarancji oferty ocenianej / najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich ofert podlegających ocenie) x 100 pkt x 40%”**

3. Sposób obliczania sumarycznej liczby punktów we wszystkich kryteriach:

**Łączna cena ofertowa brutto + Okres gwarancji.”**

**na zakres :**

„1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) Łączna cena ofertowa brutto - waga 60%,

2) Okres gwarancji dla masek – waga 20%

3) Okres gwarancji dla fartuchów- waga 20 %”

1. Sposób obliczania oceny w kryterium: „**okres gwarancji dla masek**”:

**(oferowany okres gwarancji oferty ocenianej / najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich ofert podlegających ocenie) x 100 pkt x 20%**

1. Sposób obliczania oceny w kryterium: „**okres gwarancji dla fartuchów**”:

**(oferowany okres gwarancji oferty ocenianej / najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich ofert podlegających ocenie) x 100 pkt x 20%**

1. Sposób obliczania sumarycznej liczby punktów we wszystkich kryteriach:

**Łączna cena ofertowa brutto + Okres gwarancji dla masek + Okres gwarancji dla fartuchów .”**

**2.** Zmianie ulega Załącznik nr 1- formularz ofertowy poprzez dodanie w części nr II- dostawa środków ochrony osobistej zapisu o treści

„**Okres gwarancji dla masek ochronnych ffp2** ....................miesięcy

**Okres gwarancji dla fartuchów jednorazowych niejałowych** ....................miesięcy”.

Załącznik zmienia nazwę na Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy- modyfikacja I

3. Zmianie ulega Załącznik nr 2a- Formularz cenowy, który zmienia nazwę na - Załącznik nr 2a- Formularz cenowy Modyfikacja II poprzez zmianę w kolumnie nr 7 pn. „Wymogi” dla „Parametrów” w kolumnie 2 każdego asortymentu w polu o nazwie „Gwarancja minimum 24 miesiące” z „TAK PODAĆ” NA „TAK”.

4. Zmianie ulega Załącznik nr 2b- Formularz cenowy- modyfikacja I, który zmienia nazwę na - Załącznik nr 2b- Formularz cenowy Modyfikacja II poprzez zmianę w kolumnie nr 7 pn. „Wymogi” dla „Parametrów” w kolumnie 2 każdego asortymentu w polu o nazwie „Gwarancja minimum 24 miesiące” z „TAK PODAĆ” NA „TAK”.

5. W załączniku nr 2b- formularz cenowy – modyfikacja I zmianie ulega jak poniżej ( zaznaczono na niebiesko)

| **3) WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA LEŻĄCEGO** | 1. Wózek do transportu pacjenta leżącego wyposażony w :

- barierki boczne,- szczytowe uchwyty do pchania,- regulacje kąta zagłówka, - regulację wysokości leża,- 4 koła jezdne, w tym co najmniej 2 z blokadą2. Udźwig min. 150 kg.3. Wymiary wózka- długość 195 cm (+/- 3 cm) , szerokość 65cm (+/- 5 cm)4. Gwarancja min. 24 miesiące.5. Deklaracja zgodności z normami UE.6. **Nazwa oferowanego sprzętu****Producent:........................................****Typ:...................................................** |
| --- | --- |

6. Załącznik nr 2c- Formularz cenowy- modyfikacja I, który zmienia nazwę na - Załącznik nr 2c- Formularz cenowy Modyfikacja II poprzez zmianę w kolumnie nr 7 pn. „Wymogi” dla „Parametrów” w kolumnie 2 każdego asortymentu w polu o nazwie „Gwarancja minimum 24 miesiące” z „TAK PODAĆ” NA „TAK”.

7. W załączniku nr 2c- Formularz cenowy modyfikacja I zmianie ulega jak poniżej
(zaznaczono na niebiesko)

| **1) MASKA OCHRONNA FFP2** | 1. Maska ochronna FFP2: - wyrób medyczny w klasie I typ II lub typ II R zgodnie z normą E14683- o ergonomicznym kształcie, - bez zaworu wydechowego; - z usztywnieniem na nos w postaci metalowej blaszki, - efektywność filtracji bakteryjnej BFE min. 98 %;- mocowanie za pomocą gumek; - nie zawiera lateksu; - rozmiar uniwersalny,- minimum 3-warstwowa. 2. Każda maska pakowana osobno w przezroczystą folię.3. Każda maseczka powinna posiadać nadrukowaną:- Nazwę własną produktu- Nazwę producenta- CE wraz czterocyfrowym z numerem jednostki notyfikacyjnej - Numer normy, którą dany produkt spełnia- Oznakowanie Klasy produktu tj. FFP2- instrukcję obsługo w języku polskim3. Gwarancja min. 24 miesiące\*\* .4. Deklaracja zgodności z normami UE.**5**. **Nazwa oferowanej maski\*****Producent:........................................****Typ:...................................................** |
| --- | --- |

1. Zmianie ulega termin składania ofert z 28.04 .2021 r. o godz. 09.30 **na 29.04 .2021 r. o godz. 09.30**.
2. Zmianie ulega termin otwarcia ofert z 28.04.2021 r. o godz. 10.00 **na 29.04 .2021 r. o godz. 10.00**.
3. Zmianie ulega termin związania ofertą z 27.05.2021 r. o godz. 09.30 **na 28.05.2021 r.**

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i zmiana treści SWZsą wiążące dla wszystkich Wykonawców, stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu