| **ASORTYMENT CZĘŚĆ III- ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asortyment** | **Parametry (wymagania minimalne)** | **Sztuk** | **Cena netto** | **Stawka VAT** | **Cena brutto** | **Wymogi** | **Parametry (wypełnia Wykonawca)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7\*** | **8\*** |
| **1) MASKA OCHRONNA FFP2** | 1. Maska ochronna:  - klasy FFP2:  - wyrób medyczny w klasie I typ II lub typ II R zgodnie z   normą E14683  - o ergonomicznym kształcie,  - bez zaworu wydechowego;  - z usztywnieniem na nos,  - efektywność filtracji bakteryjnej BFE min. 98 %;  - mocowanie za pomocą gumek;  - nie zawiera lateksu;  - rozmiar uniwersalny,  - minimum 3-warstwowa.  2. Każda maska pakowana osobno w przezroczystą folię.  3. Każda maseczka powinna posiadać nadrukowaną:  - Nazwę własną produktu  - Nazwę producenta  - CE wraz czterocyfrowym z numerem jednostki notyfikacyjnej  - Numer normy, którą dany produkt spełnia  - Oznakowanie Klasy produktu tj. FFP2  - instrukcję obsługo w języku polskim  3. Gwarancja min. 24 miesiące\*\* .  4. Deklaracja zgodności z normami UE.  **5**. **Nazwa oferowanej maski\***  **Producent:........................................**  **Typ:...................................................** | 20000 |  |  |  | TAK  TAK    TAK  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK PODAĆ  TAK |  |
| **2) FARTUCH JEDNORAZOWY NIEJAŁOWY** | 1. Fartuch jednorazowy niejałowy:  - wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m2;  - wiązany na troki;  - rękaw zakończony gumką bez elementów lateksowych lub mankietem;  - rozmiar uniwersalny o wymiarach 120 cm (+/- 10 cm) x 140 cm (+/- 10 cm);  - kolor do wyboru przez Wykonawcę;  - wyrób medyczny ( vat 8%)  2. Gwarancja min. 24 miesiące\*\*  3. Deklaracja zgodności z normami UE. | 6250 |  |  |  | TAK  TAK PODAĆ  TAK  TAK PODAĆ  TAK PODAĆ  TAK PODAC  TAK  TAK PODAĆ  TAK |  |
|  | **RAZEM :** |  |  |  |  |  |  |