| ASORTYMENT CZĘŚĆ II- SPRZĘT MEDYCZNY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asortyment | Parametry (wymagania minimalne) | Sztuk | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wymogi | Parametry (wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* |
| 1) ŁÓŻKO REHABILITACYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE | - Wymiary zewnętrzne łóżka: długość całkowita 219 cm +/- 2 cm , szerokość całkowita 103 cm +/- 2 cm - Wymiary leża: długość 200 cm +/- 1 cm, szerokość 90 cm +/- 1 cm; - Minimalna nośność łóżka 150 kg. - Segmenty pleców i ud regulowane elektrycznie pilotem. - Elektryczna sterowana pilotem regulacja wysokości leża od podłogi od 40 cm +/- 5 cm do 80 cm +/- 5cm. - W komplecie wysięgnik z trójkątem. - Barierki drewnopochodne na całej długości leża. - Barierki w kolorze szczytów drewnopochodnych. - Elementy drewnopochodne w kolorze buk. - Zasadnicze metalowe elementy konstrukcji malowane proszkowo. - Konstrukcja na kółkach jezdnych blokowanych. - Gwarancja min. 24 miesiące. - Deklaracja zgodności z normami UE. - Nazwa oferowanego sprzętu* Producent:........................................ Typ:................................................... | 40 |  |  |  | TAK PODAĆ TAK PODAĆ TAK PODAĆ TAK TAK PODAĆ TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK PODAĆ TAK |  |
| 2) MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY PIANKOWY | - Wymiary: długość x szerokość x wysokość 200cm x 90 cm x 15 cm ( z tolerancją +/- 2 cm). - Obleczony w zdejmowalny, nieprzemakalny i paroprzepuszczalny pokrowiec. - Skuteczność w leczeniu odleżyn do IVgo stopnia wg skali EPUAP. - Nośność materaca min. 145 kg - Gwarancja min. 24 miesiące. - Deklaracja zgodności z normami UE. - Nazwa oferowanego sprzętu Producent:........................................ Typ*:................................................... | 50 |  |  |  | TAK PODAĆ TAK TAK TAK PODAĆ TAK |  |
| 3) WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA LEŻĄCEGO | - Wózek do transportu pacjenta leżącego wyposażony w : - barierki boczne, - szczytowe uchwyty do pchania, - regulacje kąta zagłówka, - regulację wysokości leża, - 4 koła jezdne, w tym co najmniej 2 z blokadą 2. Wykonany ze stali malowanej proszkowo. 3. Udźwig min. 150 kg. 4. Wymiary wózka- długość max. 195 cm , szerokość max. 65cm 5. Gwarancja min. 24 miesiące. 6. Deklaracja zgodności z normami UE. 7. Nazwa oferowanego sprzętu Producent:........................................ Typ:................................................... | 1 |  |  |  | TAK PODAĆ TAK TAK PODAĆ TAK PODAĆ TAK PODAĆ TAK |  |
| 4) TERMOMETR BEZDOTYKOWY NAŚCIENNY | - Termometr naścienny do pomiaru temperatury ciała. - Wyposażony w : - wyświetlacz LCD, - baterię i zasilacz USB, 3. Czas pomiaru temperatury max. 2 s. 4. Odległość pomiaru temperatury min. 1-max 20 cm. 5. Dokładność pomiaru +/- 0,3°C. 6. Zakres pomiaru temperatury min. 35,00- min. 42,00 °C. 7. Sygnalizacja dźwiękowa wysokiej temperatury. 8. Gwarancja min. 24 miesiące 9. Deklaracja zgodności z normami UE 10. Nazwa oferowanego sprzętu Producent:........................................ Typ:................................................... | 2 |  |  |  | TAK TAK PODAĆ TAK PODAĆ TAK PODAĆ TAK PODAĆ TAK PODAĆ TAK TAK PODAĆ TAK |  |
| 5) ŁÓŻKO DLA OSÓB CHORYCH NA ALZHEIMERA I/LUB NISKIEGO WZROSTU | 1. Wymiary zewnętrzne łóżka: długość całkowita 219 cm +/- 2 cm , szerokość całkowita 103 cm +/- 2 cm 2. Wymiary leża: długość 200 cm +/- 1 cm, szerokość 90 cm +/- 1 cm; 3. Minimalna nośność łóżka 150 kg. 4. Segmenty pleców i ud regulowane elektrycznie pilotem. 5. Elektryczna sterowana pilotem regulacja wysokości leża od podłogi od 20 cm +/- 5 cm do min. 60 cm. 6. W komplecie wysięgnik z trójkątem. 7. Barierki drewnopochodne na całej długości leża w kolorze buk. 8. Barierki w kolorze szczytów drewnopochodnych. 9. Elementy drewnopochodne w kolorze buk. 10. Zasadnicze metalowe elementy konstrukcji malowane proszkowo. 11. Konstrukcja na kółkach jezdnych blokowanych. - Gwarancja min. 24 miesiące. - Deklaracja zgodności z normami UE. - Nazwa oferowanego sprzętu* Producent:........................................ Typ:................................................... | 10 |  |  |  | TAK PODAĆ TAK PODAĆ TAK PODAĆ TAK TAK PODAĆ TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK PODAĆ TAK |  |
|  | RAZEM W CZĘŚCI II: | -------- |  | ----------- |  | --------------- | -------------------- |