| ASORTYMENT- ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asortyment | Parametry (wymagania minimalne) | Sztuk | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wymogi | Parametry (wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* |
| 1) MASKA OCHRONNA FFP2 | 1. Maska ochronna: - klasy FFP2: - wyrób medyczny w klasie I typ II lub typ II R zgodnie z normą E14683 - o ergonomicznym kształcie, - bez zaworu wydechowego; - z usztywnieniem na nos, - efektywność filtracji bakteryjnej BFE min. 98 %; - mocowanie za pomocą gumek; - nie zawiera lateksu; - rozmiar uniwersalny, - minimum 3-warstwowa. 2. Każda maska pakowana osobno w folię. 3. Każda maseczka powinna posiadać: - nadrukowaną nazwę własną produktu - nadrukowaną nazwę producenta - nadrukowane CE wraz czterocyfrowym z numerem jednostki notyfikacyjnej - nadrukowany numer normy, którą dany produkt spełnia - nadrukowane oznakowanie klasy produktu tj. FFP2 - instrukcję obsługi w języku polskim lub w formie obrazkowej 3. Gwarancja min. 24 miesiące** . 4. Deklaracja zgodności z normami UE. 5. Nazwa oferowanej maski* Producent:........................................ Typ:................................................... | 20000 |  |  |  | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK PODAĆ TAK PODAĆ TAK |  |
| 2) FARTUCH JEDNORAZOWY NIEJAŁOWY | 1. Fartuch jednorazowy niejałowy: - wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m2; - wiązany na troki; - rękaw zakończony gumką bez elementów lateksowych lub mankietem; - rozmiar uniwersalny o wymiarach 120 cm (+/- 10 cm) x 140 cm (+/- 10 cm); - kolor dowolny do wyboru przez Wykonawcę; - wyrób medyczny ( vat 8%) 2. Gwarancja min. 24 miesiące** 3. Deklaracja zgodności z normami UE. 4. Nazwa oferowanej maski* Producent:........................................ Typ:................................................... | 6250 |  |  |  | TAK TAK PODAĆ TAK TAK PODAĆ TAK PODAĆ TAK PODAC TAK TAK PODAĆ TAK |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |