| **ASORTYMENT- ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ** |
| --- |
| **Asortyment** | **Parametry (wymagania minimalne)** | **Sztuk** | **Cena netto** | **Stawka VAT** | **Cena brutto** | **Wymogi**  | **Parametry (wypełnia Wykonawca)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7\*** | **8\*** |
| **1) MASKA OCHRONNA FFP2** | 1. Maska ochronna: - klasy FFP2: - wyrób medyczny w klasie I typ II lub typ II R zgodnie z  normą E14683- o ergonomicznym kształcie, - bez zaworu wydechowego; - z usztywnieniem na nos, - efektywność filtracji bakteryjnej BFE min. 98 %;- mocowanie za pomocą gumek; - nie zawiera lateksu; - rozmiar uniwersalny,- minimum 3-warstwowa. 2. Każda maska pakowana osobno w folię.3. Każda maseczka powinna posiadać:- nadrukowaną nazwę własną produktu- nadrukowaną nazwę producenta- nadrukowane CE wraz czterocyfrowym z numerem jednostki notyfikacyjnej - nadrukowany numer normy, którą dany produkt spełnia- nadrukowane oznakowanie klasy produktu tj. FFP2- instrukcję obsługi w języku polskim lub w formie obrazkowej3. Gwarancja min. 24 miesiące\*\* .4. Deklaracja zgodności z normami UE.**5**. **Nazwa oferowanej maski\*****Producent:........................................****Typ:...................................................** | 20000 |  |  |  | TAKTAK TAKTAK TAKTAK TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK PODAĆTAK PODAĆTAK |  |
| **2) FARTUCH JEDNORAZOWY NIEJAŁOWY** | 1. Fartuch jednorazowy niejałowy:- wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m2;- wiązany na troki;- rękaw zakończony gumką bez elementów lateksowych lub mankietem;- rozmiar uniwersalny o wymiarach 120 cm (+/- 10 cm) x 140 cm (+/- 10 cm);- kolor dowolny do wyboru przez Wykonawcę;- wyrób medyczny ( vat 8%)2. Gwarancja min. 24 miesiące\*\*3. Deklaracja zgodności z normami UE.**4. Nazwa oferowanej maski\*****Producent:........................................****Typ:...................................................** | 6250 |  |  |  | TAKTAK PODAĆTAK TAK PODAĆTAK PODAĆTAK PODACTAKTAK PODAĆTAK |  |
|  | **RAZEM :** |  |  |  |  |  |  |